## Partie A
KPNWE.WI.11.HSCO.003.T03 Permis de Travail Template
Nom, adresse et N° tel | [5 empty] | Nom, adresse et N° tel |  |  |  | Si les activités changent, pour quelque raison que ce soit, le travail doit être interrompu immédiatement. Les activités ne pourront reprendre qu'après concertation avec le responsable de chantier.
fax ou adresse e-mail maître de l'ouvrage | [5 empty] | fax ou adresse e-mail de l'entrepreneur
Situation d'urgence nr de téléphone maître de l'ouvrage | [5 empty] | Situation d'urgence nr de téléphone de l'entrepreneur
Partie A - Partie générale
A. Adresse professionelle | [5 empty] | B. Description des activités
Lieu:
Adresse:
C.Durée des actvitiés | [5 empty] | D. Mesures à prendre par le maître de l'ouvrage |  |  | Exécuté?
Début (date et heure): ….…/……../ 20....., …….. H | [6 empty] | Délivrance d'informations sur le(s) produit(s)
Fin (date et heure): ….…/…..../ 20....., …...….. H | [6 empty] | Délivrance de plans, dessins, diagram d'instrumentation & des conduites
Ce permis vaut pour max. 5 jours consécutifs. | [6 empty] | Délivrance d'informations à propos des activités voisines
E. Types de permis | [6 empty] | Indication de points opérationnels spécifiques importants
| Travaux avec de l'électricité |  |  |  | partie E |  | Autre : veuillez préciser
| Travaux dans un espace confiné |  |  |  | partie CS (1) et/ou (2) | Maladies infectieuses contagieuses (p.e Covid 19):
| Travaux par point chaud, à feu ouvert ou flamme nue |  |  |  | partie VV | Mésures de Prévention:
| Travaux sur des conduites contenant ou |  |  |  | partie P | 1. | Tenez votre distance (1,5 m ou selon les exigences locals).
| ayant contenu des produits dangereux | [6 empty] | Respectez un max de nombre de personnes par espace/zone comme affiché.
| Travaux en hauteur |  |  |  | partie H |  |  | Si impossible, les masques sont obligatoires
| Travaux de terrassement |  |  |  | partie G | 2. | Lavez les mains, regulierement et rigoureusement.
| Elingage de charges |  |  |  | partie AL |  |  | Eau et savon présent. Conseillez quand les mains sont visiblement sales.
| Intervention sur les barrières critiques HSE |  |  | partie PSM |  |  |  | Gel hydroalcoolique (min 70% d'acool)
|  | * les barrières critiques HSE sont des barrières techniques qui |  |  |  | 3. | Usage sur du materiel, equipement et plans de travail.
|  | ont été crées afin de prévenir ou réduire les emmisions des produits dangeureux | [5 empty] | Spray ou produits desinfectants, si pas ou insufficament
Gants
| Autre |  | veuillez préciser: |  |  | 4. | Autres mesures, p.ex. Hygiène de toux/éternuement et lors d'incidents/accidents/blessures
F. Risques présents
| Chute | [5 empty] | Exposition
|  | chute d'une hauteur | [5 empty] | chaleur
|  | chute sur le sol | [5 empty] | froid
|  | marcher sur, trébucher, glisser | [5 empty] | pression
|  | chute dans l'eau (p.ex. canal, lac, …) | [5 empty] | bruit
| Chute d'objets | [6 empty] | rayonnement
|  | glissade | [5 empty] | vibrations
|  | effondrement | [5 empty] | autre
|  | lever des objets lourds |  |  |  |  | Électricité
|  | autre | [5 empty] | haute tension (cabines)
| Contact avec des objets | [6 empty] | basse tension (tableaux, installations)
|  | objet immobile |  |  |  |  | Emission des produits dangeureux (liquide, vapeur, feu, explosion)
|  | objet en mouvement |  |  |  |  | Amiante
|  | autre |  |  |  |  | Produits dangereux et CO2
Coincement (constriction)
dans un objet (p.ex. réservoir)
entre objets (p.ex. porte et cadre)
Effort / possibilité de plaintes corporelles
faux mouvement
lever des objets lourds
autre
Travailler dans le flot des voitures
Travailler avec des machines tournantes
Se faire renverser par machines, véhicules, …
Autre : veuillez préciser
G. Équipements de protection collective et individuelle |  |  |  |  | Exécuté |  |  |  | Exécuté?
| Équipements de protection collective | [5 empty] | sécurité antichute
|  | filets de sécurité / tapis antichute / airbags |  |  |  |  | appareil respiratoire
|  | garde-corps | [5 empty] | appareil respiratoire filtrant
|  | autre : veuillez préciser : | [5 empty] | appareil respiratoire isolant
| Équipements de protection individuelle | [5 empty] | Matériel ATEX dans les zones d'explosion (voir dossier EX)
|  | casque de sécurité |  |  |  |  | autre : veuillez préciser
veste/gilet fluo (jaune ou orange)
chaussures de sécurité
|  | protection oculaire |  |  |  |  | Délimitation/protection du terrain de travail
|  | protection faciale | [5 empty] | cônes
|  | protection auditive | [5 empty] | panneaux de signalisation
|  | gants de protection | [5 empty] | autre : veuillez préciser

## Partie CS
Partie CS - Espace confiné
A. Monitoring | [5 empty] | Exécuté ? | B. Mesures supplémentaires |  |  |  |  | Exécuté?
| Mesure de l'air | [6 empty] | Talkie-walkie / radio
|  | SIE (LEL) |  | % | Max. 10% |  |  |  |  | antidéflagrant (ATEX
|  | O2 |  | % | 21% |  |  | Nettoyage de la citerne avant execution des travaux.
|  |  | avant l'entrée |  |  |  |  | Ventilation permanent (toujours lors des travaux/reparations dans la citerne)
|  |  | avant l'entrée et en permanence (si le risque consiste) | [5 empty] | Ventilation génerale
[9 empty] | Aspiration locale |  | (aspiration à la source)
Protection respiratoire independant Obligatoire dans les endroits ou des produits sont présent qui peuvent emettre des exhalations, gazes et vapeurs dangereuses (sources actives) ou qui peuvent se developper par les travaux qui y sont executés. Lors des travaux ou reparations dans les citerns une ventilation permantente doit être assurée.
voir aussi document de mesure en partie CS (2)
| Substances toxiques | [6 empty] | Garde de sécurité
| Autre: veuillez préciser | [6 empty] | Plan d'urgence (procédure de descente d'urgence et/ou évacuation)
Électricité/éclairage adaptés
antidéflagrant (ATEX)
Si plusieurs mesures ont été réalisées, annexez les résultats séparément | [7 empty] | Outils, équipments et machinerie adéquats
antidéflagrant (ATEX)
Autre: veuillez préciser
C. Contrôle après exécution des travaux | [5 empty] | Exécuté? | D. Contrôle après exécution des travaux | [5 empty] | Exécuté?
| informer gérant de station/coordinateur/responsable | [6 empty] | Autre : veuillez préciser
| ne quittez le lieu de travail que lorsqu'il est sûr | [6 empty] | Autre : veuillez préciser
| Autre : veuillez préciser | [6 empty] | Autre : veuillez préciser
E.Identification de celui qui a délivré le permis | [6 empty] | F. Identification de l'exécutant des travaux
Nom: | [6 empty] | Nom:
Signature + date: | [6 empty] | Signature + date:
G. Belgique:
Les travaux ou réparations doivent être documentés dans une procedure lequel doit être visé par le conseiller en prévention chargé avec la direction du service interne ou la direction du département du service interne. | [6 empty] | Nom:
Signature + date:
H. Pour le livre de bord/information du collaborateur | [6 empty] | I. Situation sur place
| Station - service | [6 empty] | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 1
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
| Depot | [6 empty] | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 2
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
| Autre site: | [6 empty] | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 3
| Veuillez spécifier | [6 empty] | Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 4
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Nom:
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 5
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Signature + date
La partie A doit toujours être complétée également.

## Partie CS (2)
Partie CS (2) - Espace confiné
Volet 1: Mesure initielle / mainlevée generale par une partie externe
| Executé le: |  | Numéro de référence du certificat de dégazement:
| …………. / …………. / …………. |  | ………………………………………………….
Volet 2: Mesure du gaze avant les travaux
| Endroit: |  | Date:
Executant:
Heure:
| Mesure: | O2 | LEL | PID | H2S | CO
pas de toit flottant
Au dessus toit flottant
En dessous toit flottant
| Valeur limite: | 19,5 – 23% | 0% | / | 0 ppm | 0 ppm
| Conclusion : | 1 Pas sur pour accès
1 Sur pour accès à condition d'une protection respiratoire
1 Sur pour accès
1 Sur pour accès et feu
Volet 3: Mesures de repetition par la garde de sécurité / incendie
| Valeur limite: | 19,5 – 23% | max 10% | / | Max 5 ppm | Max 25 ppm
| Mesure: | O2 | LEL | PID | H2S | CO
1h
2h
3h
4u
5h
6h
7h
8h
9h
Partie A et CS (1) doivent toujours être complétées également
X=
X=
X=

## Partie PF
Partie PF - Permis de feu
A. Monitoring | [5 empty] | Exécuté ? | B. Équipements de protection individuelle suppl. |  | Exécuté ?
| Mesure de l'air | [6 empty] | Couverture de soudage
|  | SIE (LEL) |  | % | Max. 10% |  |  | Tapis de soudage
|  | O2 |  | % | 21% |  |  | Protection des parties non isolées
|  |  | avant le travail |  |  |  |  | Talkie-walkie / radio
|  |  | avant le travail et en permanence |  |  |  |  | Piquet d'incendie / garde de sécurité
| Substances toxiques | [6 empty] | Extincteur d'incendie
| Autre : veuillez préciser | [6 empty] | Autre : veuillez préciser
| Autre : veuillez préciser | [6 empty] | Autre : veuillez préciser
Si plusieurs mesures ont été réalisées, annexez les résultats séparément | [7 empty] | Autre : veuillez préciser
C. Mesures supplémentaires | [5 empty] | Exécuté ? | D. Mesures supplémentaires |  | Exécuté ?
| Protection la zone de travail (cube complet) | [6 empty] | Informer travailleurs, contractants, gérant de station
| Mis à disposition contrôlé des conduites, cuves,... | [6 empty] | Installation d'extincteur(s)
| Mis à disposition des conduites, cuves,... | [6 empty] | Déchargement de camions-citernes interdit durant les travaux
|  | coupure de l'alimentation en énergie | [5 empty] | Installation d'éclairage
|  | isolation/déconnexion bloquer en position | [5 empty] | Autre : veuillez préciser
fermeture des vannes et étiquetage
|  | autre : veuillez préciser | [5 empty] | Autre : veuillez préciser
|  | autre : veuillez préciser | [5 empty] | Autre : veuillez préciser
E. Contrôle après exécution des travaux | [5 empty] | Exécuté ? | F. Contrôle après exécution des travaux |  | Exécuté ?
| Mis à disposition des conduites, cuves | [6 empty] | Autre : veuillez préciser
| ne quittez le lieu de travail que lorsqu'il est sûr | [6 empty] | Autre : veuillez préciser
| informer gérant de station/coordinateur/responsable | [6 empty] | Autre : veuillez préciser
G. Identification de celui qui a délivré le permis | [6 empty] | H. Identification de l'exécutant des travaux
Nom : | [6 empty] | Nom :
Signature + date : | [6 empty] | Signature + date :
I. Pour le livre de bord/information du collaborateur | [6 empty] | J. Situation sur place
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 1
| Station-service | [6 empty] | Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
| Depot | [6 empty] | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 2
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Autre site:
| Veuillez spécifier | [6 empty] | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 3
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Nom | [7 empty] | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 4
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Signature et date
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 5
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
La partie A doit toujours être complétée également.

## Partie P
Partie P - Travaux sur des conduites contenant ou ayant contenu des produits dangereux
Le fournisseur prévoit lui-même un système de permis ou des instructions de travail.
Dans le cas des instructions de travail, celles-ci doivent d'abord être approuvées par Q8 !!!!!
La partie A doit toujours être complétée également.
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=

## Partie G
Partie G - Travaux de terrassement
A. Type d'excavation |  |  | Exécuté ? | B. Matériel à utiliser |  |  | Exécuté ?
| Talus : avis de spécialiste nécessaire ! |  |  |  | Engin(s) de terrassement
| Excavation droite : fouille blindée > 50 cm |  |  |  | Pioche
| Sondage de sol |  |  |  | Pelle
Tarière (sonde)
C. Mesures spécifiques |  |  | Exécuté ? |  |  | manuel
| en possession plans infrastructure transport énergie |  |  |  |  | machinalement
| (plans as-built, canalisation/conduites/lignes souterraines) |  |  |  | Matériel de détection
| connaissance du type de sous-sol (composition) |  |  |  | autre : veuillez préciser
Connaissance des facteurs d'influence présents
|  | pluie |  | E. Autres mesures |  |  | Exécuté ?
|  | eaux souterraines |  |  | Informer travailleurs, contractants, gérant de station
|  | autre |  |  | Déchargement de camions-citernes interdit durant les travaux
| scan du sous-sol (avant les travaux) |  |  |  | Plan d'urgence
| tranchées d'essai |  |  |  | Rapports de contrôle
| Sign. de la distance de sécurité par rapport à l'excavation |  |  |  | autre : veuillez préciser
Signalisation des entrées/sorties
Autre
autre : veuillez préciser
D. Contrôle après exécution des travaux |  |  | Exécuté ?
informer le gérant de station/coordinateur/responsable
| ne quittez le lieu de travail que lorsqu'il est sûr |  |  |  | autre : veuillez préciser
autre : veuillez préciser
autre : veuillez préciser
Complétez les valeurs.
F. Identification de celui qui a délivré le permis |  |  |  | G. Identification de l'exécutant des travaux
Nom : |  |  |  | Nom :
Signature + date |  |  |  | Signature + date :
H. Pour le livre de bord/information du collaborateur |  |  |  | I. Situation sur place
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 1
| Station-service |  |  |  | Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
| Depot |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 2
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Autre site:
| Veuillez spécifier |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 3
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Nom |  |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 4
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Signature et date
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 5
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
La partie A doit toujours être complétée également.
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=
B =
A =
D =
C =
X=
Z =
Y =

## Partie H
Partie H - Travaux en hauteur
A. Matériel à utiliser |  |  | Exécuté ? | B. Équipements de protection |  |  | Exécuté ?
| échelle (que pour travaux à < 2,5 m ou moins si la loi est plus stricte) |  |  |  | système de rétention + harnais
| nacelle élévatrice (harnais obligatoire) |  |  |  | filets de sécurité / tapis antichute / airbags
| échafaudage fixe |  |  |  | harnais + amortissement + point d'ancrage fixe
| échafaudage mobile |  |  |  | ligne de vie + harnais + amortissement
| pont suspendu (p.ex. pour façade et fenêtres) |  |  |  |  | ligne de vie horizontale
| entrée sur un toit |  |  |  |  | ligne de vie verticale
|  | toit en pente |  |  | sytème de garde-corps
|  | toit plat |  |  |  | existant/fixe
|  | toit fragile/difficile |  |  |  | à installer (p.ex. poteau de corniche)
|  | toit d'un réservoir aérien de stockage |  |  |  | ouvertures entre les balustrades inter-
| plateforme/toit au-dessus d'eau (p.ex. canal, lac, rivière) |  |  |  |  | médiaires sont maximales 47 cm
| autre : veuillez préciser |  |  |  | gilet de sauvetage
autre : veuillez préciser
autre : veuillez préciser
autre : veuillez préciser
C. Autres mesures |  |  | Exécuté ? | D. Contrôle après exécution des travaux |  |  | Exécuté ?
| Informer travailleurs, contractants, gérant de station |  |  |  | Informer le gérant de station/coordinateur/responsable
| Déchargement de camions-citernes interdit durant les travaux |  |  |  | ne quittez le lieu de travail que lorsqu'il est sûr
| Plan'urgence (p.ex. descente d'urgence, évacuation, …) |  |  |  | autre : veuillez préciser
Rapports de contrôle
| autre : veuillez préciser |  |  |  | autre : veuillez préciser
E. Identification de celui qui a délivré le permis |  |  |  | F. Identification de l'exécutant des travaux
Nom : |  |  |  | Nom :
Signature + date : |  |  |  | Signature + date :
G. Pour le livre de bord/information du collaborateur |  |  |  | H. Situation sur place
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 1
| Station-service |  |  |  | Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
| Depot |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 2
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Autre site:
| Veuillez spécifier |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 3
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Nom |  |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 4
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Signature et date
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 5
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
La partie A doit toujours être complétée également.

## Partie E
Partie E - Électricité
A. Mise en sécurité des appareils |  |  | Exécuté ? | B. Équipements de protection individuelle suppl. |  |  | Exécuté ?
| travaux hors tension |  |  |  | Explosimètre (mesure permanente)
| travail sous tension, prenez des mesures additionnelles |  |  |  | Protection des parties non isolées
| indiquez lesquelles : |  |  |  | Talkie-walkie / radio
|  | protection empêchant la remise en marche |  |  | En cas de travail sous tension
|  | neutralisation des sources d'énergie |  |  |  | natte isolante
|  | mesures |  |  |  | gants isolants
|  | mise à la terre/en court-circuit |  |  |  | outils isolants
|  | protection de la zone de travail |  |  | En cas de risque d'arc électrique
|  | autre : veuillez préciser |  |  |  | casque de sécurité
protection faciale
Garde de sécurité
|  | autre : veuillez préciser |  |  | autre : veuillez préciser
autre : veuillez préciser
C. Autres mesures |  |  | Exécuté ? | D. Contrôle après exécution des travaux |  |  | Exécuté ?
| informer travailleurs, contractants, gérant de station |  |  |  | remise sous tension
| installation d'extincteur(s) |  |  |  | si les travaux n'ont pas été effectués hors tension
| flamme nue interdite |  |  |  |  | suppression de la mise à la terre/en court-circuit
| déchargement de camions-citernes interdit |  |  |  |  | désactivation du verrouillage
| durant les travaux |  |  |  |  | activation des sources d'énergie
| installation d'éclairage |  |  |  |  | mesures
| autre : veuillez préciser |  |  |  | informer gérant de station/coordinateur/responsable
ne quittez le lieu de travail que lorsqu'il est sûr
E. Identification de celui qui a délivré le permis |  |  |  | F. Identification de l'exécutant des travaux
Nom : |  |  |  | Nom :
Signature + date : |  |  |  | Signature + date :
G. Pour le livre de bord/information du collaborateur |  |  |  | H. Situation sur place
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 1
| Station-service |  |  |  | Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
| Depot |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 2
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Autre site:
| Veuillez spécifier |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 3
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Nom |  |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 4
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Signature et date
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 5
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
La partie A doit toujours être complétée également.

## Partie AL
Partie AL - Fixation de charges (Ne s'applique pas au levages de personnes)
A. Type d'activité |  |  |  |  | C. Mesures spécifiques |  | Exécuté?
| Lever un réservoir souterrain |  |  |  |  | Liste de controle de la zone de travail de la grue complétée
Lever un auvent
| Opération de levage critique |  |  |  |  | Montage stable de la grue
Installation critique
|  |  | Poids de la charge |  |  | Certificat de controle valide de la grue
Plusieurs grues
|  |  | Poids et/ou formes exceptionnels |  |  | Certificat de formation valide du grutier
Autre
Certificat de controle valide de l'équipement d'élingage
B. Exigences du plan de levage |  |  |  | Exécuté?
| Plan de levage présent |  |  |  |  | Certificat de formation valide de la personne
| Le plan de levage contient |  |  |  |  | responsable pour l'élingage (monteur)
|  | Poids de la charge |  |  |  | Certificat de formation valide pour le signaleur
Capacité de charge de la grue
|  | Capacité de charge du matériel d'élingage |  |  |  | Procédure de communication / accords entre le(s)
|  | Centre de gravité de la charge |  |  |  | signaleur(s) et le(s) grutier(s)
|  | Points de fixation |  |  |  | Le superviseur du charge est au courant des risques
|  | Méthode de fixation |  |  | liés à la tâche
D. Autres mesures |  |  |  | Exécuté? | E. Controle après exécution des travaux Réalisés? |  | Exécuté?
| Informer ravailleurs, contractants, le gérant de station |  |  |  |  | Informer gérant de la station/coordinateur/responsable
| Déchargement de camions-citernes inderdit |  |  |  |  | Ne quittez le lieu de travail que lorsqu'il est sûr
pendant les travaux
| Plan d'urgence (p.ex. descente d'urgence, évacuation, …) |  |  |  |  | Autre: veuillez préciser
Evaluation des conditions météorologiques
Autre: veuillez préciser
F. Identification de celui qui a délivré le permis: |  |  |  |  | G. Identification du responsable des travaux de levage
Nom: |  |  |  |  | Nom:
Signature + date |  |  |  |  | Signature + date
G. Pour le livre de bord/information du collaborateur |  |  |  |  | H.
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 1
| Station-service |  |  |  |  | Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
| Depot |  |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 2
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Autre site:
| Veuillez spécifier |  |  |  |  | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 3
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Nom | [5 empty] | La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 4
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
Signature et date
La situation sur place est telle que décrite ci-dessus, jour 5
Voici les mesures prises lorsque la situation a changé: :
La partie A doit toujours être complétée également.

## Partie PSM
Partie PSM - Barrières critiques HSE
En cas d'interventions sur des *Barrières critiques HSE ou sur des éléments de ces barrières, sont nécessaires :
N° | *Barrière critique HSEconcernée | Fonction | Processus contrôlés par barrière | Responsable du processus | Type/méthode d'intervention | Impact de l'indisponibilité temporaire | Précautions prises (mesures de contrôle prévues) | Communication : Qui doit être informé ? | Compétences spécifiques requises ? Si oui : lesquelles ?
1
2
3
4
5
Avant d'entamer la tâche :
Responsable(s) du processus informé ?
Autres parties concernées informées ?
Mesures de contrôle prévues mises en place ?
Durant la tâche :
| Le ou les responsable(s) du processus ont-ils vérifié si toutes les mesures de contrôle prévues ont été mises en place et sont suffisantes ? |  |  |  | Faut-il prévoir
| La tâche ne peut commencer/se poursuivre que si le responsable du processus a vérifié que l'intervention sur la ou les Barrière(s) critique(s) HSE pouvait être réalisée en toute sécurité. |  |  |  | une quelconque mesure de contrôle
supplémentaire ?
Suivi :
Le cas échéant : Les Barrières critiques HSE concernées ont-elles été testées avant la remise en service ?
| Le ou les responsable(s) du processus ont-ils donné leur autorisation pour la remise en service des Barrières critiques HSE concernées ? |  |  |  | Responsable du processus 1 | (signature ci-dessous)
[5 empty] | Responsable du processus 2 | (signature ci-dessous)
[5 empty] | Responsable du processus 3 | (signature ci-dessous)
[5 empty] | Responsable du processus 4 | (signature ci-dessous)
[5 empty] | Responsable du processus 5 | (signature ci-dessous)
Référence de journal (p.ex. base de données de la maintenance) : |  |  |  |  | Remarques :
| Station-service | Référence de journal :
| Dépôt | Référence de journal :
| Autre site (veuillez préciser) : | Site :
Référence de journal :
Journal complété par :
Nom :
Date :
Signature :
À signer lorsque les activités de suivi sont terminées et toutes les exigences satisfaites :
| Les * Barrières critiques HSE sont des barrières techniques conçues pour empêcher ou atténuer les émissions de produits dangereux. Ces barrières sont essentielles pour la gestion sécurisée des processus critiques (= sécurité de processus) comme le stockage et le transfert de produits dangereux ou les interventions sur des installations contenant ces produits. Quelques exemples de ces barrières : parois de citernes et de tuyauterie, prévention/protection de trop-plein, alarmes/indicateurs de détecteurs d'hydrocarbures, détection de fuites, systèmes de récupération de vapeur, pavages résistant aux hydrocarbures, digues, etc. |  |  |  | Responsable du processus 1 Nom : Fonction : Date : Signature : |  | Responsable du processus 2 Nom : Fonction : Date : Signature : |  | Responsable du processus 3 Nom : Fonction : Date : Signature :
[5 empty] | Responsable du processus 4 Nom : Fonction : Date : Signature : |  | Responsable du processus 5 Nom : Fonction : Date : Signature :
La Section A doit toujours être remplie également.