## Deel A
KPNWE.WI.11.HSCO.003.T02 Werkvergunning Template
Naam, adres, telnr. | [5 empty] | Naam, adres, telnr. | [5 empty] | Als de werkzaamheden wijzigen, om wat voor reden dan ook, dient het werk onmiddellijk getopt te worden. De werkzaamheden mogen pas voortgezet worden, na overleg met de werfverantwoordelijke.
faxnr. of e-mailadres opdrachtgever | [5 empty] | faxnr. of e-mailadres contractor
Noodsituatie Telnr. Opdrachtgever | [5 empty] | Noodsituatie Telnr. Contractor
Deel A - Algemeen Deel
A. Werkadres | [5 empty] | B. Omschrijving werkzaamheden
Locatie:
Adres:
C. Duur van de werkzaamheden | [5 empty] | D. Te nemen maatregelen opdrachtgever |  |  |  |  | Uitgevoerd?
Aanvang (datum en tijdstip): ….…/……../ 20....., …….. Uur | [6 empty] | Verstrekken van productinformatie
Beëindiging (datum en tijdstip): ….…/…..../ 20....., …...….. uur | [6 empty] | Voorzien van plannen, tekeningen, leidingen en instrumentatie diagram
Deze vergunning geldt max 5 dagen en die moeten opeenvolgend zijn | [6 empty] | Verstrekken van informatie over naburige werkzaamheden
E. Vergunningen types | [6 empty] | Aangeven specifieke operationele aandachtspunten
| Werken met elektriciteit |  |  |  | deel E |  | Andere: specifieer
| Werken in besloten ruimte |  |  |  | deel CS (1) en/of (2) | Besmettelijke infectieziekten (bv. COVID-19):
| Heet werk |  |  |  | deel VV | Preventiemaatregelen:
| Werken aan leidingen die gevaarlijke |  |  |  | deel P | 1. | Afstand bewaren (van 1,5m of volgens lokale eisen).
| producten bevatten of bevat hebben | [6 empty] | Respecteer max. aantal personen per ruimte/zone zoals afgebeeld.
| Werken op hoogte |  |  |  | deel H |  |  | Indien onmogelijk zijn mondmaskers verplicht
| Graafwerken |  |  |  | deel G | 2. | Handen wassen, regelmatig en grondig
| Aanslaan van lasten |  |  |  | deel AL |  |  | Water en zeep aanwezig. Aangewezen als handen zichtbaar vuil zijn.
| Interventies op HSE kritische barrières |  |  | deel PSM |  |  |  | Handgels (min. 70% alcohol)
|  | * HSE kritische barrières zijn technische barrières die |  |  |  | 3. | Veilig gebruik van gereedschappen, uitrusting en werkoppervlakken
|  | ontworpen zijn om emmissies van gevaarlijke stoffen | [5 empty] | Ontsmettende spray of producten, indien niet of onvoldoende
|  | te verhinderen of te verminderen | [5 empty] | Handschoenen
| Andere |  | Specifieer: |  |  | 4. | Andere maatregelen, bv. hoest/nieshygiëne en bij incidenten/ongeval/letsel
F. Aanwezige risico's
| Vallen | [5 empty] | Blootstelling
|  | naar beneden vallen | [5 empty] | warmte
|  | vallen op begane grond | [5 empty] | koude
|  | trappen op, struikelen, uitglijden | [5 empty] | druk
|  | in water (bv. kanaal, meer, …) | [5 empty] | lawaai
| Vallen van objecten | [6 empty] | straling
|  | afglijden | [5 empty] | trilling
|  | instorting | [5 empty] | andere
|  | zwaar tilwerk |  |  |  |  | Elektriciteit
|  | andere | [5 empty] | hoogspanning (kabines)
| Contact met voorwerpen | [6 empty] | laagspanning (borden, installaties)
|  | onbeweeglijk voorwerp |  |  |  |  | Emissies van gevaarlijke produkten (vloeibare en damp emmisies, vuur, explosies)
|  | beweerglijk voorwerp |  |  |  |  | Asbest
|  | andere |  |  |  |  | Gevaarlijke producten en O2
Klemming (beklemming)
in een voorwerp (bv tank)
tussen voorwerpen (bv deur en kader)
Inspanning / kans op lichamelijke klachten
verkeerde beweging
zwaar tilwerk
andere
Werken in verkeersstromen
Werken met draaiende machines
Gegrepen worden door (machines, auto's, …)
Andere, specifieer:
G. Collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen uitgev? | [10 empty] | uitgevoerd?
| Collectieve beschermingsmiddelen | [6 empty] | valbescherming
|  | vangnetten / vangoppervlak (bv. valmat) | [5 empty] | ademhalingstoestel
|  | leuningen (ook in geval van bestaande) | [6 empty] | afhankelijk ademhalingsbescherming
|  | andere : specifieer : | [6 empty] | onafhankelijke ademhalingsbescherming
| Individuele beschermingsmiddelen | [6 empty] | Atex materiaal in zoneringszones |  | (zie ex-dossier)
|  | veiligheidshelm | [5 empty] | andere: specifieer
fluo jas / fluohesje (reflecterend oranje of geel)
veiligheidsschoenen
|  | oogbescherming |  |  |  |  | Afbakening werkterrein
|  | gelaatsbescherming | [5 empty] | kegels
|  | gehoorbescherming | [5 empty] | signalisatieborden
|  | veiligheidshandschoenen | [5 empty] | andere : specifieer

## Deel CS (1)
Deel CS (1) - Besloten Ruimte
A. Monitoring | [5 empty] | Uitgevoerd ? | B. Extra maatregelen |  |  |  |  | Uitgevoerd?
| Luchtmeting | [6 empty] | Walkie-talkie / portofoon / radio
|  | LEL |  | % | Max. 10% |  |  |  |  | explosieveilig
|  | O2 |  | % | 21% |  |  | Tankreiniging vooraleer werken uitgevoerd worden
|  |  | Enkel voor betreding |  |  |  |  | Permanente verluchting (altijd bij werken/herstellingen in tanks)
|  |  | Voor betreding en permanent (als risico blijft bestaan) | [5 empty] | Algehele verluchting
[9 empty] | Plaatselijke afzuiging |  | (bronafzuiging)
Onafhankelijke adembescherming Verplicht in plaatsen waar stoffen aanwezig zijn die gevaarlijke uitwasemingen, gassen en dampen kunnen afgeven (actieve bronnen) of die daar kunnen ontstaan door werken die er verricht worden. Bij werken en herstellingen in tanks dient eveneens een permanente verluchting verzekerd te worden
Zie ook meetdocument in Deel CS (2)
| Toxische stoffen | [6 empty] | Mangat/veiligheidswacht
| Andere: specifieer | [6 empty] | Noodplan (nooddaal- en/of evacuatieprocedure)
Elektriciteit / verlichting aangepast
explosieveilig
Indien er meerdere metingen worden gedaan, de resultaten apart bijvoegen | [7 empty] | Aangepast gereedschap/machines
explosieveilig
Andere : specifieer
C. Controle na uitvoering werken | [5 empty] | Uitgevoerd? | D. controle na uitvoering werken | [5 empty] | Uitgevoerd?
| Inlichten stationsmanager/coordinator/verantwoordelijke | [6 empty] | Andere : specifieer
| werkplek veilig achterlaten | [6 empty] | Andere : specifieer
| Andere: specifieer | [6 empty] | Andere : specifieer
E. identificatie van verlener van vergunning | [6 empty] | F. identificatie van uitvoerder werken
Naam: | [6 empty] | Naam:
Hantekening + datum: | [6 empty] | Handtekening + datum:
G. België:
De werken of herstellingen dienen in een procedure te worden vastgelegd welke geviseerd moet worden door de preventieadviseur belast met de leiding van de interne dienst of met de leiding van de afdeling van de interne dienst | [6 empty] | Naam:
Handtekening + datum:
H. Voor logboek/informatie van medewerker | [6 empty] | I. Situatie op locatie
De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 1
| Tankstation | [6 empty] | Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
| Depot | [6 empty] | De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 2
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Andere site:
| Specifieer | [6 empty] | De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 3
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Naam: | [7 empty] | De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 4
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Handtekening + Datum
De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 5
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Deel A dient steeds mee ingevuld te worden.

## Deel CS (2)
Deel CS (2) - Besloten Ruimte
Luik 1: Initiële meting / algemene vrijgave door externe partij
| Uitgevoerd op: |  | Referentie nummer gasvrij attest:
| …………. / …………. / …………. |  | ………………………………………………….
Luik 2: Gasmeting voor opstart werken
| Locatie: |  | Datum:
Uitvoerder:
Tijdstip:
| Meting: | O2 | LEL | PID | H2S | CO
Geen vlottend dak
Boven vlottend dak
Onder vlottend dak
| Grenswaarde: | 19,5 – 23% | 0% | / | 0 ppm | 0 ppm
| Besluit : | 1 Niet veilig voor betreding
1 Veilig voor betreding mits ademhalingsbescherming
1 Veilig voor betreding
1 Veilig voor betreding en vuur
Luik 3: Herhalingsmetingen door Veiligheidswacht/Brandwacht
| Grenswaarde: | 19,5 – 23% | max 10% | / | Max 5 ppm | Max 25 ppm
| Meting: | O2 | LEL | PID | H2S | CO
1u
2u
3u
4u
5u
6u
7u
8u
9u
Deel A en Deel CS (1) dienen steeds mee ingevuld te worden.
X=
X=
X=

## Deel VV
Deel VV - Vuurvergunning
A. Monitoring | [5 empty] | Uitgevoerd ? | B. Extra persoonlijke beschermingsmiddelen |  | Uitgevoerd?
| Luchtmeting | [6 empty] | Lasdeken
|  | LEL |  | % | Max. 10% |  |  | Lasmat
|  | O2 |  | % | 21% |  |  | Afscherming niet geïsoleerde delen
|  |  | Enkel voor de werken |  |  |  |  | Walkie-talkie / Portofoon / Radio
|  |  | Voor de werken en permanent |  |  |  |  | Brandwacht
| Toxische stoffen | [6 empty] | Brandblusser
| Andere: specifieer | [6 empty] | Andere: specifieer
| Andere: specifieer | [6 empty] | Andere: specifieer
Indien er meerdere metingen worden gedaan, de resultaten apart bijvoegen
C. Extra maatregelen | [5 empty] | Uitgevoerd? | D. Extra maatregelen |  |  | Uitgevoerd?
| Afscherming werkzone (volledige kubus) | [6 empty] | Informeren van werknemers, aannemers, stationsmanager
| Controle van vrijgave leidingen, tanks,… | [6 empty] | Plaatsen van brandblusser
| Vrijgeven van leidingen, tanks,… | [6 empty] | Lossen van tankwagen niet toegestaan tijdens werken
|  | onderbreken energietoevoeren | [5 empty] | Aanbrengen van verlichting
|  | afblinden/loskoppelen inblokken | [5 empty] | Andere: specifieer
sluiten van afsluiters en labelen
|  | Andere: specifieer | [5 empty] | Andere: specifieer
|  | Andere: specifieer | [5 empty] | Andere: specifieer
E. Controle na uitvoering werken | [5 empty] | Uitgevoerd? | F. controle na uitvoering werken |  |  | Uitgevoerd?
| vrijgeven van leidingen, tanks | [6 empty] | Andere: specifieer
werkplek veilig achterlaten
| Inlichten stationsmanager/coordinator/verantwoordelijke | [6 empty] | Andere: specifieer
G. Identificatie van verlener van vergunning | [6 empty] | H. Identificatie van uitvoerder werken
Naam: | [6 empty] | Naam:
Hantekening + datum: | [6 empty] | Handtekening + datum:
I. Voor logboek/informatie van medewerker | [6 empty] | J. Situatie op locatie
De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 1
| Tankstation | [6 empty] | Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
| Depot | [6 empty] | De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 2
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Andere site:
| Specifieer | [6 empty] | De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 3
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Naam: | [7 empty] | De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 4
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Handtekening + Datum
De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 5
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Deel A dient steeds mee ingevuld te worden.

## Deel P
Deel P - Werken aan leidingen die gevaarlijke producten bevatten of bevat hebben
Leverancier voorziet zelf een vergunningssysteem of werkinstructies.
Indien men kiest voor werkinstructies, dienen die vooraf goedgekeurd te zijn door Q8. !!!!!
Deel A dient steeds mee ingevuld te worden.
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=

## Deel G
Deel G - Graafwerken
A. Type uitgraving |  |  | Uitgevoerd? | B. Te gebruiken materiaal |  |  | Uitgevoerd?
| Talud (schuine uitgraving) : deskundig advies nodig ! |  |  |  | Grondverzetmachine
| Rechte uitgraving : altijd geschoord indien diepte > 50 cm |  |  |  | Houweel
| Grondboringen |  |  |  | Schop
Grondboor
C. specifieke maatregelen |  |  | Uitgevoerd? |  |  | handbediend
| In bezit van plannen van energieleidingen (asbuiltplan, KLIC) |  |  |  |  | grondboormachine
| Kennis van het type ondergrond (samenstelling) |  |  |  | Detectiemateriaal
| Op de hoogte zijn van aanwezige beïnvloedingsfactoren |  |  |  | Andere: specifieer
regen
|  | grondwater |  | E. overige maatregelen |  |  | Uitgevoerd?
|  | andere |  |  | Informeren van werknemers, contractors, stationsmanager
| Ondergrondscan (voor aanvang van de werken) |  |  |  | Lossen tankwagen niet toegestaan tijdens werken
| Proefsleuven |  |  |  | Noodplan
| Veiligheidsafstand tov uitgraving signaliseren |  |  |  | Keuringsrapporten
| Aanduiding in - en uitgang |  |  |  | Andere: specifieer
Andere
Andere: specifieer
D. controle na uitvoering werken |  |  | Uitgevoerd?
| Inlichten stationsmanager/coordinator/verantwoordelijke |  |  |  | Andere: specifieer
Werkplek veilig achtergelaten
Andere: specifieer
Andere: specifieer
Vul de waarden in.
E. Identificatie van verlener van vergunning |  |  |  | F. Identificatie van uitvoerder werken
Naam: |  |  |  | Naam:
Hantekening + datum |  |  |  | Handtekening + datum:
G. Voor logboek/informatie van medewerker |  |  |  | H. Situatie op locatie
De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 1
| Tankstation |  |  |  | Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
| Depot |  |  |  | De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 2
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Andere site:
| Specifieer |  |  |  | De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 3
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Naam: |  |  |  |  | De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 4
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Handtekening + Datum
De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 5
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Deel A dient steeds mee ingevuld te worden.
X=
X=
X=
X=
X=
X=
X=
B =
A =
D =
C =
X =
Z =
Y =

## Deel H
Deel H - Werken op hoogte
A. Te gebruiken materiaal |  |  | Uitgevoerd? | B. Beschermingsmiddelen |  |  | Uitgevoerd?
| ladder (enkel < 2,5 meter of lager bij strengere wet) |  |  |  | retentiesysteem + harnas
| hoogwerker (harnas verplicht) |  |  |  | vangnetten of vangoppervlak
| vaste stelling |  |  |  | harnas + demping + vast ankerpunt
| mobiele stelling |  |  |  | leeflijn + harnas + demper
| hangstelling/hangbrug (voor bv. gevels en ramen) |  |  |  |  | horizontale leeflijn
| betreding van een dak |  |  |  |  | verticale leeflijn
|  | schuin dak |  |  | leuningen
|  | plat dak |  |  |  | bestaande/vaste leuningen
|  | fragiel/moeilijk dak |  |  |  | zelf te plaatsen
|  | dak van een bovengrondse opslagtank |  |  |  | tussenopeningen tussen hand- en knie leuningen
| platform of dak naast/boven water (kanaal, meer, rivier, …) |  |  |  | zijn maximaal 47 cm
| Andere: specifieer |  |  |  | zwemvest
Andere: specifieer
Andere: specifieer
Andere: specifieer
C. overige maatregelen |  |  | Uitgevoerd? | D. controle na uitvoering werken |  |  | Uitgevoerd?
| Informeren van werknemers, contractors, stationsmanager |  |  |  | Inlichten stationsmanager/coordinator/verantwoordelijke
| lossen tankwagen niet toegestaan tijdens werken |  |  |  | werkplek veilig achtergelaten
| noodplan (bv. nooddaalprocedure, evacuatie, …) |  |  |  | Andere: specifieer
keuringsrapporten
| Andere: specifieer |  |  |  | Andere: specifieer
| Andere: specifieer |  |  |  | Andere: specifieer
E. Identificatie van verlener van vergunning |  |  |  | F. Identificatie van uitvoerder werken
Naam: |  |  |  | Naam:
Hantekening + datum: |  |  |  | Handtekening + datum:
G. Voor logboek/informatie van medewerker |  |  |  | H. Situatie op locatie
De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 1
| Tankstation |  |  |  | Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
| Depot |  |  |  | De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 2
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Andere site:
| Specifieer |  |  |  | De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 3
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Naam: |  |  |  |  | De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 4
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Handtekening + Datum
De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 5
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Deel A dient steeds mee ingevuld te worden.

## Deel E
Deel E - Elektriciteit
A. Veilig stellen apparatuur |  |  | Uitgevoerd? | B. Extra persoonlijke beschermingsmiddelen |  |  | Uitgevoerd?
| spanningsloos werken |  |  |  | Explosiemeter (permanente meting)
| indien niet spanningsloos werken neem maatregelen |  |  |  | Afscherming niet geïsoleerde delen
| aangeven welke: |  |  |  | Walkie-talkie / Portofoon / Radio
|  | voorkomen tegen terug inschakelen |  |  | Bij werken onder spanning
|  | neutraliseren van energiebronnen |  |  |  | Isolatiemat
|  | meten |  |  |  | Isolerende handschoenen
|  | aarden en kortsluiten |  |  |  | Isolerend gereedschap
|  | afbakenen |  |  | Bij risico op vlambogen
|  | andere: specifieer |  |  |  | Veiligheidshelm
Gelaatsbescherming
| andere: specifieer |  |  |  | Andere: specifieer
C. overige maatregelen |  |  | Uitgevoerd? | D. controle na uitvoering werken |  |  | Uitgevoerd?
| informeren werknemers, aannemers, stationsmanager |  |  |  | spanning terug inschakelen
| plaatsen van brandblusser |  |  |  | indien niet spanningsloos gewerkt
| open vuur verboden |  |  |  |  | aarding, kortsluiting verwijderen
| lossen tankwagen niet toegestaan tijdens werken |  |  |  |  | vergrendeling uitschakelen
| aanbrengen van verlichting |  |  |  |  | activering van energiebronnen
| andere: specifieer |  |  |  |  | meten
Inlichten stationsmanager/coordinator/verantwoordelijke
| andere: specifieer |  |  |  | werkplek veilig achtergelaten
E. identificatie van verlener van vergunning |  |  |  | F. identificatie van uitvoerder werken
Naam: |  |  |  | Naam:
Hantekening + datum: |  |  |  | Handtekening + datum:
G. Voor logboek/informatie van medewerker |  |  |  | H. Situatie op locatie
De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 1
| Tankstation |  |  |  | Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
| Depot |  |  |  | De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 2
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Andere site:
| Specifieer |  |  |  | De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 3
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Naam: |  |  |  |  | De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 4
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Handtekening + Datum
De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 5
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Deel A dient steeds mee ingevuld te worden.

## Deel AL
Deel AL - Aanslaan van Lasten (niet voor het hijsen van mensen)
A. Type Activiteit |  |  |  |  | C. Specifieke maatregelen |  | Uitgevoerd?
| Hijsen van ondergrondse tank |  |  |  |  | Checklist werkomgeving kraan ingevuld
Luifel
| Kritische hijsoperatie |  |  |  |  | Stabiele opstelling kraan
Kritische installatie
|  |  | Gewicht last |  |  | Aanwezigheid geldig keuringsattest kraan
Meerdere kranen
|  |  | Uitzonderlijk gewicht, vorm |  |  | Kraanman heeft geldig opleidingsattest
Andere: specifieer
Aanwezigheid keuringsattest aanslagmateriaal
Andere: specifieer
Gebruiker aanslagmateriaal heeft
B. Eisen hijsplan |  |  |  | Uitgevoerd? |  | geldig opleidingsattest (rigger)
| Hijsplan aanwezig |  |  |  |  | Seingever heeft geldig opleidingsattest
Hijsplan houdt in
|  | Gewicht van last |  |  |  | Communicatieprocedure / afspraken
|  | Draagvermogen kraan |  |  |  | aanwezig tussen seingever(s) en kraanman(nen)
|  | Draagvermogen aanslagmateriaal |  |  |  | Begeleider last op hoogte taakspecifieke risico's
Zwaartepunt last
|  | Aanslagpunten |  |  |  | Andere: specifieer
Aanslagmethodiek
D. Overige maatregelen |  |  |  | Uitgevoerd? | E. Controle na uitvoering werken |  | Uitgevoerd?
| Informeren werknemers, aannemers, stationsmanager |  |  |  |  | Inlichten stationsmanager/coordinator/verantwoordelijke
| Lossen tankwagen niet toegestaan tijdens werken |  |  |  |  | Werkplek veilig achterlaten
| Nooddaalprocedure aanwezig |  |  |  |  | Andere: specifieer
Inschatting weersomstandigheden
| Andere: specifieer |  |  |  |  | Andere: specifieer
| Andere: specifieer |  |  |  |  | Andere: specifieer
Andere: specifieer
F. Identificatie van verlener permit |  |  |  |  | G. Identificatie verantwoordelijke hijswerken
Naam: |  |  |  |  | Naam:
Hantekening + datum |  |  |  |  | Handtekening + datum
H. Voor logboek/informatie van medewerker |  |  |  |  | I. Situatie op locatie
De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 1
| Tankstation |  |  |  |  | Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Depot
De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 2
| Andere site: |  |  |  |  | Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Specifieer
De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 3
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Naam:
De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 4
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Handtekening + Datum
De situatie op locatie is zoals hierboven omschreven, dag 5
Genomen maatregelen als de situatie afwijkt, zijn:
Deel A dient steeds mee ingevuld te worden

## Deel PSM
Deel PSM - HSE Kritische barrières
Indien interventies op *HSE kritische barrières of onderdelen van deze barrières vereist zijn
Nr. | Betreffende HSE Kritische Barrière | Functie | Processen gecontroleerd door barrière | Eigenaar proces | Type/methode van de interventie | Impact van tijdelijke onbeschikbaarheid | Genomen voorzorgen (geplande controlemaatregelen) | Communicatie: Wie moet dit weten? | Specifieke competenties vereist? Indien ja: welke ?
1
2
3
4
5
Voor de start vd werken:
Proces eigenaar(s) geïnformeerd?
Andere betrokken partijen geïnformeerd?
Geplande controlemaatregelen beschikbaar?
Tijdens de werken:
| Hebben de proces eigenaar(s) gecheckt of de geplande controlemaatregelen geïmplementeerd en voldoende zijn? |  |  |  | Enige bijkomende controlemaatregelen te voorzien?
De werken kunnen enkel van start gaan / verdergaan als de proces eigenaar zich ervan heeft vergewist dat de interventie op de HSE kritische barrière(s) op een veilige manier kan plaatsvinden.
Opvolging:
Indien van toepassing: Zijn de betreffende HSE kritische barrières getest voor het her- ingebruikstelling?
| Hebben de proces eigenaar(s) hun goedkeuring gegeven voor het her ingebruikstelling van de betreffende HSE kritische barrières? |  |  |  | Proces eigenaar 1 | (handtekening onderaan)
[5 empty] | Proces eigenaar 2 | (handtekening onderaan)
[5 empty] | Proces eigenaar 3 | (handtekening onderaan)
[5 empty] | Proces eigenaar 4 | (handtekening onderaan)
[5 empty] | Proces eigenaar 5 | (handtekening onderaan)
Logboek referentie (vb database onderhoud): |  |  |  |  | Opmerkingen:
| Tank station | Logboek referentie:
| Depot | Logboek referentie:
| andere plaats (gelieve te specifiëren): | Site:
Logboek referentie:
Logboek input door:
Naam:
Datum:
Handtekening:
Te ondertekenen nadat de opvolging van de activiteiten voltooid zijn en nadat aan alle eisen voldaan is:
| HSE-KRITISCHE BARRIERES zijn technische barrières die zijn ontworpen om de emissies van gevaarlijke producten te voorkomen of te beperken. Deze barrières zijn essentieel voor een veilig beheer van kritische processen (=procesveiligheid) zoals de opslag en transfer van gevaarlijke producten of interventies op installaties die deze producten bevatten. Voorbeelden van HSE-kritische barrières zijn: isolatie van tanks & pijpleidingen, overvulbeveiliging, alarmen/verklikkers van koolwaterstofdetectoren, lekdetectie, gaswassers, koolwaterstofresistente vloerbedekkingen, inkuipingen, KWS, enz. |  |  |  | Proces eigenaar 1 Naam: Functie: Datum: Handtekening: |  | Proces eigenaar 2 Naam: Functie: Datum: Handtekening: |  | Proces eigenaar 3 Naam: Functie: Datum: Handtekening:
[5 empty] | Proces eigenaar 4 Naam: Functie: Datum: Handtekening: |  | Proces eigenaar 5 Naam: Functie: Datum: Handtekening:
Deel A dient steeds mee worden ingevuld