Anwendungsbereich

Wartung und Reparatur von Anlagen und Maschinen

Was und wie?

- Unterbrechen der gesamten Energieversorgung der Anlage:

Schalten Sie alle Anlagen, an denen gearbeitet wird, vollständig aus.

Setzen Sie die Schalter in den Off-Stand (Stand null)

Die Unterbrechung erfolgt vorzugsweise auf sichtbare Weise und bezieht sich auf die gesamte Energieversorgung (Elektrizität, Dampf, hydraulische Flüssigkeit unter Druck, Druckluft, ...).

- Einschaltschutz:

Schützen Sie Ihre Anlagen vor ungewolltem Einschalten.

Dazu gibt es 4 Vorgehensweisen:

- Bericht (Tag) bei Schalter oder Absperrvorrichtung mit Wiedereinschaltverbot hängen

- Schmelzsicherung entfernen oder die Sicherung verriegeln	mit ein Schloss Mechanismen

- Schaltvorrichtung mit Hängeschloss versehen

- Druckleitungen lösen

- Neutralisieren von Energie:

Die gesamte, evtl. noch in der Anlage vorhandene Restenergie muss neutralisiert werden.

Dies betrifft vor allem die Energie, die sich in folgenden Komponenten angehäuft haben 	kann:

- elektrische Kondensatoren;

- sich noch bewegende Teile (Auflauf);

- zusammengepresste Gase;

- angehobene Massen (diese müssen heruntergelassen oder blockiert werden, mechanisch oder mit einer Stütze).

- Kontrolle

Die Kontrolle dient, um etwaige Defekte bzw. menschliche Irrtümer (wie die Bedienung eines falschen Schalters) festzustellen. Ergreifen Sie dabei alle Vorsichtsmaßnahmen, wie wenn die Energie noch in der Anlage vorhanden wäre.

KUWAIT PETROLEUM NORTH WEST EUROPE

DOCUMENT TITLE:	Lock out tag out von Maschinen

DOCUMENT NUMBER:	KPNWE.WI.11.HSCO.022

REVIEW NUMBER: 	1

EFFECTIVE DATE:    	17 Jul 2020

NEXT REVIEW DATE:	17 Jul 2023

..

CONFIDENTIALITY:

The information contained in this document is confidential to Kuwait Petroleum International Ltd. Copyright © Kuwait Petroleum International Ltd.  Copying of this document in any format is not permitted without written permission from the management of Kuwait Petroleum International Ltd.

This document is reviewed and approved according to the released online Document Approval Flow

| Prepared by: | Operational Assistant | An Cornelis |
| --- | --- | --- |
| Reviewed by: | Operational Assistant | An Cornelis |
| Approved by: | QHSSE Manager | Gerardus Timmers |

# *Access rights:	       Generally Accessible

Reviews Summary

| Review date | Review reference | Review details | Review version |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Dec 2017 |  |  | 0 |
| 17 Jul 2020 | -- | minor changes | 1 |